Охранная зона ВЛ - зона вдоль ВЛ в виде части

поверхности участка земли и воздушного пространства,

ограниченной параллельными вертикальными

плоскостями, отстоящими по обе стороны ВЛ от

крайних проводов при не отклоненном их положении на

расстоянии (зависящим от класса напряжения ВЛ), в

границах которой запрещена любая деятельность

без согласования с собственником объекта

электросетевого хозяйства.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании филиалом

ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»  юридическим и физическим лицам запрещается:

-	строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и

сооружений;

-	посадка и вырубка деревьев и кустарников;

-	проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза

от поверхности дороги более 4,5 метра;

-	полевые сельскохозяйственные работы с применением

сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов ЭСХ, в т.ч. привести к их повреждению или уничтожению и повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в т.ч.:

- набрасывать на провода и опоры ВЛ посторонние предметы, а также подниматься на опоры ВЛ;

- размещать свалки;

- складировать или размещать хранилища любых в том числе горюче-смазочных материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ

использовать любые летательные аппараты, в т.ч. воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов.